STALLKLIMA-CHECKLISTE

Initiative Tierwohl Schwein Programm 2021-2023

Betrieb

Name:		___________________________________________________________

Adresse:		___________________________________________________________

___________________________________________________________

VVVO-Nr.:	___________________________________________________________

Prüfer

Name des Stallklima-Fachexperten:		_____________________________________________

ggf. Firma, Organisation:			_____________________________________________

Hinweis: falls einzelne Prüfpunkte dieser Checkliste nicht relevant sind (z. B. Alarmanlage oder Notstromaggregat nicht notwendig), bitte entsprechend vermerken.

| Nr. | Prüfpunkt | Abteil I | Abteil II | Abteil III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stall/Abteil Nr. |  |  |  |
| 1.1 | Tierart (Schwein, Ferkel, Sau) | Art |  |  |  |
| 1.2 | Tiere, Anzahl | Anzahl |  |  |  |
| 1.3 | Funktionsbereich (Mast, Aufzucht, Abferkelbereich, usw.) | Art |  |  |  |
| 1.4 | Rein-Raus, kontinuierlich | Art |  |  |  |
| 1.5 | Lüftungssystem (Ganglüftung, Loch- platten, usw.) | Art |  |  |  |
| 1.6 | Visuelle Prüfung, ggfs. Verhalten der Tiere |  |  |  |  |
| 2. | Zuluft |
| 2.1 | Zuluftbereich, Sauberkeit | (j/n) |  |  |  |
| 2.2 | Zuluftbereich, besondere Einflüsse | Art |  |  |  |
| 3. | Abluft |
| 3.1 | Abluftsystem (Zentralabsaugung, Einzelabsaugung, Abluftreinigung, usw.) | Art |  |  |  |
| 3.2 | Abluftbereich, Sauberkeit | (j/n) |  |  |  |
| 3.3 | Stellantriebe im Abteil | Anzahl |  |  |  |
| 3.4 | Stellantriebe, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 4. | Temperaturfühler |
| 4.1 | Temperaturfühler, Abteil | Anzahl |  |  |  |
| 4.2 | Temperaturfühler, Abteil, Ort | Ort |  |  |  |
| 4.3 | Temperaturfühler, Abteil, ∆θ max. ± 2 K | ∆θ |  |  |  |
| 4.4 | Temperaturfühler, außen | Anzahl |  |  |  |
| 4.5 | Temperaturfühler, außen, Ort | Ort |  |  |  |
| 4.6 | Temperaturfühler, außen, ∆θ max. ± 2 K | ∆θ |  |  |  |
| 5. | Heizung |
| 5.1 | Heizung vorhanden | Art |  |  |  |
| 5.2 | Heizung, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 6. | Regelgerät |
| 6.1 | Solltemperatur, Kurve | (j/n) |  |  |  |
| 6.2 | Solltemperatur, Anfang | ° C |  |  |  |
| 6.3 | Solltemperatur, Ende | ° C |  |  |  |
| 6.4 | Minimumluftrate, Kurve | (j/n) |  |  |  |
| 6.5 | Minimumluftrate, Anfang | m³, % |  |  |  |
| 6.6 | Minimumluftrate, Ende | m³, % |  |  |  |
| 6.7 | Regelbereich, Spreizung | K |  |  |  |
| 6.8 | Regelgerät, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 7. | Notfallgeräte |
| 7.1 | Alarmgerät |
| 7.1.1 | Minimum, relativ | K |  |  |  |
| 7.1.2 | Minimum, absolut | ° C |  |  |  |
| 7.1.3 | Maximum, relativ | K |  |  |  |
| 7.1.4 | Maximum, absolut | ° C |  |  |  |
| 7.1.5 | Alarmgerät, Akku | (j/n) |  |  |  |
| 7.1.6 | Alarm, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 7.2 | Signalhorn |
| 7.2.1 | Signalhorn vorhanden | (j/n) |  |  |  |
| 7.2.2 | Signalhorn, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 7.3 | Meldeleuchte |
| 7.3.1 | Meldeleuchte vorhanden | (j/n) |  |  |  |
| 7.3.2 | Meldeleuchte, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 7.4 | Telefonwählgerät |
| 7.4.1 | Telefonweiterleitung vorhanden | (j/n) |  |  |  |
| 7.4.2 | Telefonweiterleitung, Funktionsprüfung | (j/n) |  |  |  |
| 7.4.3 | Telefonwählgerät, Akku | (j/n) |  |  |  |
| 7.5 | Notstromversorgung |
| 7.5.1 | Notstromversorgung vorhanden | (j/n) |  |  |  |
| 7.5.2 | Notfallplan vorhanden | (j/n) |  |  |  |
| 8. | Gesamtergebnis |
|  | Stallklimacheck ( ohne Beanstandung ( Korrekturmaßnahmen notwendig |
| 9. | Notwendige Maßnahmen (ggf. Zusatzblatt verwenden): |
|  | Maßnahme | Frist bis … (Datum) | Erledigt am… (Datum) |

| 10. | Bemerkungen |
| --- | --- |

_____________________________			_____________________________
Ort, Datum						Unterschrift Landwirt

_____________________________			_____________________________
Ort, Datum						Unterschrift Prüfer